
БЛАНК ЗАПРОСА

НА ТЕПЛООБМЕННИК

Название компании: 










Объект:











Контактное лицо:











Телефон:












E-mail:












[image: image1.png]Al
ety

1ol

1

L1

L2





L1*
=
1550
мм;


H*
=
1160
мм;
L2*
=
1650
мм;


D
=
 
мм;
А
=
1460
мм;


B
=

мм;
А1
=

мм;


С         =                     мм;


F
=

мм;


Количество рядов
=   
шт
S
=
150
мм;
E
=

мм;                             Шаг оребрения =                   мм
R (присоединительный диаметр коллекторов)
=         мм 
Для испарителя указать количество труб в пауке =        шт
Значения , выделенные * - обязательны для заполнения

	Расход воздуха
	м3/час
	

	Температура воздуха на входе в теплообменник
	°С
	

	Температура воздуха на выходе из теплообменника
	°С
	

	Допустимое значение сопротивления по воздуху
	Па
	

	Вид теплоносителя (хладагента для испарителей и конденсаторов)
	
	

	Температура теплоносителя на входе в теплообменник
	°С
	

	Температура теплоносителя на выходе из теплообменника
	°С
	

	Температура кипения (конденсации) хладагента (для конденсаторов и испарителей)
	°С
	

	Допустимое значение сопротивления по теплоносителю
	кПа
	



